## Slide 1: KNX Den moderna elinstallationen

## Slide 2
KNX är ett styrsystem för alla typer av elinstallationer.
Vad är KNX?
Andra styrsystem på marknaden.
DALI = är först och främst belysningsstyrning (KNX styr DALI)
Philips HUE = Belysning hemma (KNX styr Philips HUE )
Nexa = Belysning styrning hemma
Mbuss = Mätvärdesinhämtning m.m. (KNX komunicerar med Mbuss)
IHC = fastighetsautomation (nerlagt)
ABB- free@home fastighetsautomation ( endast ABB produkter)
Hager coviva / easy endast Hager produkter (kan användas i KNX installationer)
Carlo Gavazzi fastighetsautomation ( endast egna produkter)
Busch-Powernet (KNX via 230/400 v nätet (nerlagt)
Z-Wave, IKEA trådfri, Nest och många fler.

## Slide 3
1988 – Grundidén till EIB (KNX) föds 1990 – EIBA grundades
1988 – grundidén föds av 5 tyska företag
1990 – 15 välkända Europeiska tillverkare av el-material grundar EIBA, European Installation Bus Association
Idén var att öka värdet på elektriska produkter och samtidigt framtidssäkra installationerna. Busstekniken blev deras gemensamma lösning.
KNX Utveckling och framtid

## Slide 4
1992 – Första EIB produkten nådde marknaden
Första busskopplaren certifierades av EIBA.
Denna busskopplare var första produkten som användes i det öppna systemet "EIB"
KNX Utveckling och framtid

## Slide 5
1993 – Programmeringsverktyget ETS1 lanserades
Det första tillverkaroberoende verktyget EIB Tool Software lanseras för konfiguration av EIB-apparater
KNX Utveckling och framtid

## Slide 6
1996 – ETS2 lanseras
På grund av väldigt positivt mottagande, stor efterfrågan och utveckling av nya funktioner släppte EIBA ETS 2 redan 1996
KNX Utveckling och framtid

## Slide 7
1997 – Sammanslagningen börjar
1997 Batibus, EHS och EIB jobbar för en gemensam platform.
2001 EIBA byter till övergångs- namnet Konnex Association och offentliggör KNX Standarden med EIB som bas.
KNX Utveckling och framtid

## Slide 8
2002 – KNX Association bildas och första versionen av KNX Standarden publiceras
Första versionen av specifikationerna för KNX Standarden samt certifieringssystemet för alla KNX produkter publicerades i maj 2002.
KNX Utveckling och framtid

## Slide 9
Viktigaste förbättringar: USB-stöd, multitasking med möjlighet att fortsätta projektera vid nedladdning
av apparater, etc.
Med ETS 3 blev det möjligt att anpassa användargränssnittet till egna önskemål. Fokus: användarvänlighet!
KNX Utveckling och framtid

## Slide 10
2006 – KNX godkändes som världsstandard för Hem- och Fastighetsautomation
KNX uppbyggnad och struktur antogs efter en presentation på ISO/IEC mötet i mars 2005.
I oktober 2006 var alla dokument klara för det formella utförandet som en Internationell Standard
KNX Utveckling och framtid

## Slide 11
2010 – ETS4 lanserades
24 länder deltog vid lanseringen av ETS4 i oktober 2014
ETS4 är, jämfört med dess föregångare snabbare, mer användarvänlig och har ett enklare i gränssnitt
KNX Utveckling och framtid

## Slide 12
2014 – ETS5 lanserades
Ny databas-lösning samt integrering av KNX RF
PC oberoende platform
KNX Utveckling och framtid

## Slide 13
2017 – ETS Inside lanseras
Nytt revolutionerande verktyg med smarta arbetsmetoder och förenklat användargränssnitt
Använd din smartphone, surfplatta eller PC
Framtaget främst för små och medelstora projekt
KNX Utveckling och framtid

## Slide 14
KNX projekt finns installerade i mer än 160 länder
Januari 2019 info från www.knx.org

## Slide 15
Januari 2019 info från www.knx.org

## Slide 16
Januari 2019 info från www.knx.org
469 KNX tillverkare i 164 länder

## Slide 17
Januari 2019 info från www.knx.org
81346 KNX partners i 44 länder

## Slide 18
Januari 2019 info från www.knx.org
Över 7000 certifierade KNX produkter

## Slide 19
Konventionellt eller KNX?

## Slide 20
Konventionellt eller KNX?

## Slide 21
Konventionellt eller KNX?

## Slide 22
Hur ser det ut på restaurangen?
Ser manöverpanelen ut så här?
Lunch
Städning
Middag
Kväll
PANIK
Eller är detta enklare?

## Slide 23
Gammalt och nytt installationssätt
Bus
230 V

## Slide 24
KNX ersätter de historiska 0-1 näten

## Slide 25
Spar på naturens resurser…
Dra inte onödiga kablar
Med installationsbussen delar alla funktioner på ett gemensamt medium.
Exempel: ”Historien om det konventionella ljusrelät”
1:a miljövinsten!
0,009740
07157978
60398476
06840062
6676 Sek

## Slide 26
Grundstenarna
Systemkomponenter
  Ex strömförsörjning
Sensorer
  Ex tryckknappar, rörelsevakter ….
Aktorer
  Ex reläer för till/från, dimmer ….

## Slide 27
Enkel uppbyggnad
Kommunicera via
  Kabel, RF, IP, överlagrat
Fri topologi
  Linje, stjärna, träd ….
Vanligast med kabel
  Samma plint på alla produkter
  Svart och röd anslutning

## Slide 28
Exempel på hur det kan se ut
Topologi på en busslinje:
Fri topologi (mixa linje,
träd och stjärna, men
ingen slinga)
max. 64 bussdeltagare
max. 1000 m busskabel
max. 350 m ,mellan
strömförsörjning och
deltagare
min. 200 m mellan två
nätaggregat
Trycknapp
Trycknapp med Temperatur
regulator
Binäringång
Värmeställdon
Strömförsörjning
Brytaktor
Dimmeraktor
Jalusiaktor

## Slide 29
Belysning
230V~
BUSS 24 V
A

## Slide 30
Belysning + närvaro
A
230V~
BUSS 24 V

## Slide 31
Belysning + närvaro + värme
A
SM
SM
230V~
BUSS 24 V

## Slide 32
Belysning + närvaro + värme + fönster
A
SM
SM
230V~
BUSS 24 V

## Slide 33
Belysning + närvaro + värme + fönster + solskydd
A
SM
SM
230V~
BUSS 24 V

## Slide 34
Belysning + närvaro + värme + fönster + solskydd + centrala funktioner
A
SM
SM
TID
LUX
VIND+REGN
PASSAGE
LARMER
VISU
ENERGI
EFFEKT
230V~
BUSS 24 V

## Slide 35
KNX är enkelt och fullt av möjligheter
Gammalt installationstänk Modernt installationstänk

## Slide 36
KNX klarar alla funktioner och all media

## Slide 37
Hur och var kan man vidareutbilda sig?
Många möjligheter
  www.knx.org
  www.knx.se
  eCampus
  IN
  EUU / INSU
  Alla leverantörer
  ……

## Slide 38
Komma igång med KNX?
www.knx.org / MyKNX / eCampus / ETS5 och ETS Inside

## Slide 39
www.knx.se = KNX Sweden
Förening för alla KNX intresserade i Sverige!
Tre medlemsnivåer:
Huvudmedlemmar, 10
Företagsmedlemmar, 10
Intressemedlemmar, 83

## Slide 40
KNX Sweden
Förening med tre medlemsnivåer:
Huvudmedlemmar, 10
Företagsmedlemmar, 10
Intressemedlemmar, 83

## Slide 41
KNX Swedens verksamhet
Lite av det vi hittills gjort och gör:
  Har ett kansli med daglig support – främst på programvaran ETS
  Säljer Utbildningspaket
  Skickar ut Nyhetsbrev
  Finns på mässor – Elfack, EasyFairs, Nordbygg etc.
  Gör aktiviteter/kampanjer
  Håller föredrag/seminarium
  Gör broschyrer, handböcker
  Översätter programvaran ETS
  Delar ut KNX Awards
  Sponsrar Yrkes SM
  Arrangerar KNX Dagar
  Nästa år fyller denna förening 25 år!

## Slide 42
Alla grunder och förutsättningar
www.knx.se / Utbildningspaket / Handböcker
- Dessa två handböcker kan ni få digitalt om ni vill.
KNX Konsulthandboken
Allt du behöver veta för föreskriva
en KNX anläggning
KNX Installatörshandboken
Allt du behöver veta för installera
en KNX anläggning

## Slide 43
Innehåll KNX Konsulthandboken
Vad är KNX?
Varför använda KNX?
Energieffektivisering
Skillnad mellan konventionell installation och bussinstallation
Uppbyggnad och struktur
Hur projektera KNX?
Belysningsstyrning
Projekteringsexempel och mallar
Vad kan man mer göra med KNX?
Ordlista
Vill du veta mer?

## Slide 44
Hur projektera KNX?
Belysning
Kraft /Tele
01-nät
Närvaro/frånvarodetektering
Konstantljusreglering
Dimring/scenarier
Gruppering av armaturer
Motorvärmare
Tidsstyrda elslutbleck
Uttag för kaffemaskiner och kopiatorer
Motordrivna projektordukar
Solskyddsanläggningar
Hisslarm
Driftlarm ventilation
Larm från HWC
Indikering brandluckor

## Slide 45
Projekteringsexempel och mallar
Teknisk beskrivning EL-AMA Materielspecifikation
Funktionsbeskrivning Rumsbeskrivning Driftkort
Ritningsredovisning Kraft Belysning KNX Styr&Övervakning

## Slide 46
Projekteringsexempel och mallar

## Slide 47
KNX-ritning

## Slide 48
Materielspecification

## Slide 49
Funktionsbeskrivning

## Slide 50
Rumsbeskrivning
F2
F4
F3

## Slide 51
Driftkort

## Slide 52
KNX/DALI – digital ljusreglering
Driftdon 5
Driftdon 4
Driftdon 3
Driftdon 2
Driftdon 1
230V
Dali Controller
Driftdon 64
KNX/Dali gateway
Med KNX och Dali får du en bekymmersfri belysningsanläggning och dessutom tillgänglighet till alla övriga funktioner i fastigheten.

## Slide 53
KNX/DALI – installationsexempel
46 st anslutna driftdon
14 st individuellt styrda
9 st grupper använda

## Slide 54
KNX/DALI – installationsexempel
46 st anslutna driftdon
11 st individuellt styrda
10 st grupper använda

## Slide 55
Vad kan man mer göra med KNX?
Solskydd
Audio/Video
Mätning/loggning
Tidsstyrning/Tidgivning
Styrning, reglering och övervakning av klimat
Samverka med BMS- och säkerhetssystem
Med mera…

## Slide 56
Innehåll KNX Installatörshandboken
Vad är KNX?
Varför använda KNX?
Programvaror, utbildning och utbildningspaket
Planering
Installation
Programmering
Drifttagning
Egenkontroll
Dokumentation / Överlämnande
Ordlista
Vill du veta mer?
Bilagor

## Slide 57
Planering

## Slide 58
Installation

## Slide 59
Installation

## Slide 60
Installation

## Slide 61
Installation – bilaga Kabeldragning

## Slide 62
Programmering - körschema

## Slide 63
Programmering

## Slide 64
Programmering

## Slide 65
Programmering – bilaga Topologi

## Slide 66
Programmering – bilaga Byggnadsvy

## Slide 67
Programmering – bilaga Gruppadressering

## Slide 68
Programmering – bilaga Gruppadressvy

## Slide 69
Drifttagning

## Slide 70
Egenkontroll

## Slide 71
Egenkontroll - bilaga

## Slide 72
Dokumentation / Överlämnande

## Slide 73
Dokumentation / Överlämnande

## Slide 74
KNX Utveckling och framtid
2019 och framåt … IoT, Inside, Secure

## Slide 75
KNX IoT och Semantics
Hur viktigt är ett gemensamt språk?

## Slide 76
Dagens IoT landskap – en komplex röra ..
.. av byggklossar, plattformar, funktioner och applikationer.
Merparten är öar av produktlösningar utan samverkan!

## Slide 77
KNX tillverkarna har bestämt sig!
KNX inom IoT
IoT är större än byggnadsautomationen
KNX-ekosystem måste integreras med andra IT- och IoT-system
En gemensam standard behövs för kontroll av hem och byggnader

## Slide 78
Kommunikation alla emellan?
Är det ens möjligt?
Två starka allianser har bildats
för att hitta lösningar
Alla stora och viktiga företag finns med.
KNX är med i båda!
Fairhair
Fokus på trådbunden kommunikation
Thread
Fokus på trådlös kommunikation

## Slide 79
Dessa giganter är också med

## Slide 80
Hur kommer detta att se ut för KNX?

## Slide 81
Man samarbetar med fler organisationer

## Slide 82
ETS Inside
Helt ny programvara för smartphones och läsplattor

## Slide 83
ETS5 Professional och ETS Inside
2 Verktyg
  Ett projekt, 255 deltagare
  För små och medelstora projekt
  Basfunktioner
  Klientversion för handdatorer
  Används av installatörer, systemintegratörer och slutanvändare
  Oändligt många projekt
  För alla typer av projekt
  För alla typer av projektanpassningar
  Stödjer plug-ins och ETS Apps
  Används av systemintegratörer

## Slide 84
Hur gör man för att komma igång?
  ETS5 Demo (5 produkter) gratis
  ETS5 Lite (20 produkter) 200/60€
  ETS5 Professional (∞ produkter) 1000€
Gå en gratis utbildning på nätet – eCampus
Ladda ner programvaror
  ETS Inside Demo (5 produkter) gratis
  ETS Inside (255 produkter) 160/60€

## Slide 85
ETS5 Professional och ETS Inside
  ETS Inside och ETS Professional kan synkroniseras

## Slide 86
Tack